ПАСПОРТ                                                                                              2015 г.

ШКАФЫ ОДЕЖНЫЕ ШГС- 1800/600. ШГС-1800/800

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Шкафы предназначены для размещения и хранения сменной одежды и обуви в специальных технических помещениях и иных помещениях не технического характера.

- Шкафы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основные параметры и размеры.

    - Основные параметры и размеры шкафов указаны в таблице 1.

Таблица 1 ( Габаритные размеры  шкафов )

| Наименование параметров | Значение параметров |  |
| --- | --- | --- |
|  | ШГС-1800/600 | ШГС-1800/800 |
| 1.Габаритные размеры ,мм |  |  |
| высота | 1800 | 1800 |
| ширина | 600 | 800 |
| глубина | 500 | 500 |
| 2. Масса , кг | 35 | 42 |

  - Характеристики (свойства):

- Шкафы изготовлены по единой технологии в виде  сборно-разборной конструкции с использованием:

- металлического листа из углеродистой и нержавеющей стали толщиной от 0.6 до 1.0 мм, для изготовления  панелей, дверей, полок шкафов;

- Номинальная распределенная нагрузочная способность полок шкафов составляет- в шкафах с металлическими полками - 15±1 кг.

- Металлические двери открываются и закрываются плавно, без заеданий и перекосов с усилием, не более 20 Н (2 кг).

- Металлические детали имеют защитно-декоративные покрытия эпоксидной порошковой краской  по ТУ 2329-382-02068474-2000, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

- Покрытия металлических и неметаллических деталей соответствуют требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

- Покрытия шкафов выполнены по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации III климатического исполнения УХЛ 4.2 наружные поверхности выполнены не ниже IV класса, внутренние – не ниже VI класса.

- Шкафы при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

- Шкафы при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и группы 5 хранения.

- Шкафы при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и обладают виброустойчивостью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444.

- Шкафы, упакованные в транспортную тару, при транспортировании сохраняют работоспособность после механических воздействий и обладают виброустойчивостью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444.

- Шкафы устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

- Полный средний срок службы шкафов до списания, не менее 8 лет.

За критерий предельного состояния шкафов принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим

и функциональным показателям.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплект поставки шкафов соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование комплектующего |  |
| --- | --- |
|  | ШГС-1800(600/800) |
|  | Кол-во, шт |
| Стенка боковая | 2 |
| Дно | 1 |
| Стенка средняя | 1 |
| Стенка задняя | 2 |
| Полка | 2 |
| Дополнительная планка | 1 |
| Крышка | 1 |
| Дверь | 2 |
| Петля | 2 |
| Шарнир | 4 |
| Кронштейн с крючками | 4 |
| Втулка | 4 |
| Перекладина под плечики | 2 |
| Замок | 2 |
| Вытяжная заклепка | 50 |

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Шкафы представляют собой сборно-разборную конструкцию и в зависимости от модели могут быть 2-х дверными шириной 600 или 800 мм

5.	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - К сборке и эксплуатации шкафов допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и  конструкцию шкафов .

6.ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- После транспортирования шкафов в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.

- Распаковать шкафы и проверить целостность покрытия и целостность полок и дверей.

- Проверить комплектность.

- Осуществить сборку согласно инструкции.

- Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Шкафы имеют простую надежную конструкцию и не требуют ежедневного постоянного обслуживания.

8.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- Шкафы в упаковке  предприятия-изготовителя  транспортируются  простыми  транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С..

- Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред;  воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

9.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях  и  указанных в настоящем паспорте.

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода шкафов в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

- В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует  или  заменяет  изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкафы одежные ШГС 1800/600, ШГС 1800/800______________________________________________________________

Дата выпуска ___________________________________________________________________________________________________________________________     М. П.

Соответствуют техническим условиям ТУ  и признаны годными к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

11.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие         ________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование и тип изделия

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска___________________________________________________________________________________________________________________________

Приобретено________________________________________________________________________________________________________________________________

дата, подпись, штамп торгующей организации